|  | GLIWICE 2014-2015 |
| --- | --- |

SPRZĘT I MATERIAŁYDO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PRODUKTEM DIELEKTRYCZNYM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH- POD NAPIĘCIEM.

Sprzęt do prac pod napięciem produkujemy od 1995 r.

Co rok wprowadzamy udoskonalenia i nowości, aby spełnić wysokie wymagania ich Użytkowników, w Spółkach Dystrybucyjnych Koncernów Energetycznych.

Uwzględniamy najlepsze rozwiązania z uwagi na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z urządzeń elektrycznych pod napięciem, oraz spełniania wszystkich aspektów bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa elektrycznego.

W zestawach kompletacji dostawy sprzętu znajdują się elementy wyposażenia wykonane z idealnych pod względem wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych, o gwarantowanych, stabilnych w czasie własnościach dielektrycznych.

POLSKIE WYNALAZKI STOSOWANE W PRODUKCJI TELSIDD

- Odkurzacz do czyszczenia urządzeń elektrycznych Nr W-91 501,
Instytut Energetyki (IEN), TELSIDD

- Odkurzacz do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
Nr W- 91 532, IEN, TELSIDD

- Urządzenie do czyszczenia, zwłaszcza urządzeń pod napięciem
elektrycznym Nr W-105 685, IEN, TELSIDD

- Patent Nr 168 650. Układ blokady ruchomej wyzwalaczy
rozłączników średniego napięcia w polach rozdzielnicy
wnętrzowej, IEN

- Nr 297 318 „ Drążek izolacyjny manipulacyjny"

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 350

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

SPRZĘT DO ODKURZANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

# POD NAPIĘCIEM

#### T6.200-102      Higrometr elektroniczny TANEL     T6.000-102      Ruchoma blokada rozłącznika SN

#### T6.900-004E    Złączka kolankowa                            T6.900-005E   Złączka ukośna

##### T6.900-233       Ssawka płaska czarna		T6.900-238E    Ssawka płaska TELSIDD

##### T6.900-697       Ssawka prostokątna z przegubem   T6.900-697E    Ssawka pędzlowa z długim włosiem TELSIDD

#### T6.900-698E    Ssawka pędzlowa z krótkim włosiem TELSIDD

#### T6.900-385       Ssawka szczelinowa mała	            T6.900-952	  Ssawka szczelinowa duża

T6.900-14E	Redukcja SK/KG (35/40)                  T6.900-15E	  Redukcja SK/KK ( 35/35)

T6.900-16E      Redukcja KK/KG ( 35/40)                 T6.900-17E	  Redukcja SG/SK ( 40/35)

T6.900-18E	Redukcja SG/KK(  40/35)                 T6.903-034E	  Ssawka kulista do mycia urządzeń

###### T6.903-035E    Ssawka łukowa mała                          T6.903-036E	  Ssawka łukowa duża

T6.903-037E	Szczotka kulista do strzepywania pyłu

##### T6.903-038E    Ssawka walcowa 			T6.903-284	Ssawka wargowa

###### T6.900-365      Rura prosta czarna 0,5 m; T6.900-365E  Rura prosta czarna 0,5 z ogr.

###### T6000-05OE      Rura exel z ogr.0,5m ;  T6000-05 Rura exel 0,5m ; T 6000-10E  Rura exel 1,0m ; T 600-15E

###### Rura exel z ogr. 1,5m ; T 6000-202E Rura exel z 2 ogr. 2,0m

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

## DANE TECHNICZNE ODKURZACZY DO CZYSZCZENIA POD NAPIĘCIEM SN/ nn.

|  | NT65/2E | CTL-26E | MONDIAL VAP 7000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc wentylatora | 2 x 1380 W | 1100 W | 800 W |
| Moc całkowita | 2760 W | 1100 W | 3600 W |
| Podciśnienie | 22 kPa | 23 kPa | 21 kPa |
| Wydajność | 114 l/ sek. | 63 l/ sek. | 180 l/ sek. |
| Pojemność zbiornika | 90 l | 35 l | 15 l |
| Masa | 27 kg | 12 kg | 28 kg |
| Zasilanie | 220 V | 220 V | 220 V |

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 350

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

## SPRZĘT DO ODKURZANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

# - POD NAPIĘCIEM ( Patent RP Nr 169486)

# ( CENNIK 2014-2015)

# L.p.        Symbol				Nazwa elementu			 Miara   Cena netto

| 1 | NT65/2E | Odkurzacz do prac PPN Karcher | szt. | 3500 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CTL 26E | Odkurzacz do prac PPN Festo | szt. | 3000zł |
| 3 | Mondial VAP 7000 | Odkurzacz do czyszczenia parą | Szt. | - |
| 4 | T6.200-102 | Higrometr elektroniczny TANEL | szt. | 1 737 zł |
| 5 | T6.000-102 | Ruchoma blokada rozłącznika SN | kmpl. | 520 zł |
| 6 | T6.900-004E | Złączka kolankowa | szt. | 450 zł |
| 7 | T6.900-005E | Złączka ukośna | szt. | 450 zł |
| 8 | T6.900-14E | Redukcja SK/KG (35/40) | szt. | 105 zł |
| 9 | T6.900-233 | Ssawka płaska czarna | szt. | 250 zł |
| 10 | T6.900-238E | Ssawka płaska TELSIDD | szt. | 250zł |
| 11 | T6.900-697 | Ssawka prostokątna z przegubem | szt. | 490 zł |
| 12 | T6.900-697E | Ssawka pędzlowa z długim włosiem TELSIDD | szt. | 250 zł |
| 13 | T6.900-698E | Ssawka pędzlowa z krótkim włosiem TELSIDD | szt. | 250 zł |
| 14 | T6.900-385 | Ssawka szczelinowa mała | szt. | 420zł |
| 15 | T6.900-952 | Ssawka szczelinowa duża | szt. | 420 zł |
| 16 | T6.903-037E | Szczotka kulista do strzepywania pyłu | szt. | 920 zł |
| 17 | T6.903-038E | Ssawka walcowa | szt. | 460 zł |
| 18 | T6.903-284 | Ssawka wargowa | szt. | 290zł |
| 19 | T6.900-365 | Rura prosta czarna 0,5 m | szt. | 250 zł |
| 20 21 23 24 25 26 27 | T6000-05OE T6000-05E T6000-10E T6000-15E T6000-202E T6000-325 T6000-325E | Rura exel z ogr. 0,5m Rura exel 0,5 m Rura exel 1,0 m Rura exel 1,5 m Rura exel z 2 ogr.2,0 m Rura prosta czarna 0,5m Rura prosta czarna z ogr. 0,5m | szt. | 500 zł 460 zł 1350 zł 1800 zł 1950 zł 250 zł 300 zł |

Uwaga: Użytkownik może samodzielnie dobrać elementy wyposażenia do kompletu.

Cennik ma charakter informacyjny.

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 350

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

## URZĄDZENIE NATRYSKOWE UNS-8 DO PRAC

## KONSERWACYJNYCH - POD NAPIĘCIEM

| ## L.P. | ## Symbol | ## Nazwa elementu | ## Miara | ## Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## T.8000-000 | ## Urządzenie natryskowe do PPN UNS-8 | ## kmpl. | ## 12 200 zł |
| ## 2 | ## T.8000-001 | ## Sprężarka olejowa-8 bar | ## szt. | ## ------------ |
| ## 3 | ## T.8000-002 | ## Zbiornik ciśnieniowy 6 bar TELSIDD Sp. z o.o. (Patent RP Nr 185360) | ## szt. | ## ------------ |
| ## 4 | ## T.8000-003 | ## Pistolet natryskowy izolacyjny Spraing SYSTEM (S.I.D.D. S.A. Belgia) | ## szt. | ## 1 600 zł |
| ## 5 | ## T.8000-004 | ## Elektroizolacyjne węże natryskowe Naftrex | ## szt. | ## ------------ |
| ## 6 | ## T.8000-005 | ## Szczotka do mycia dwuczęściowa TELSIDD Sp. z o.o. | ## szt. | ## 1 200 zł |

## ZESTAW DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

## POD NAPIĘCIEM SN PRZEZ NAWILŻANIE POWIERZCHNI

| ## L.p. | ## Symbol | ## Nazwa produktu | ## Napięcie próby kV | ## Miara | ## Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## NM | ## Natryskiwacz mechaniczny | ## 42 | ## szt. | ## 154,00 zł |
| ## 2 | ## PD | ## Produkt dielektryczny DIELECT 2000 (BELGIA) | ## 42/cm | ## 25 L | ## 2 000,00 zł |
| ## 3 | ## CB | ## Czyściwo bawełniane | ## 42/cm | ## 10 kg | ## 20,00 zł |

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 35

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

DODATKOWE AKCESORJA

| L.p. | Symbol | Nazwa produktu | Miara | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AKCESORIA WYPOSAŻENIA ODKURZACZY

DO CZYSZCZENIA POD NAPIĘCIEM

AKCESORJA DO WYPOSAŻENIA ODKURZACZY DO PPN

| L.p. | # Symbol | # Nazwa produktu | # Miara | # Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.6000-001 | Filtr owalny do NT 601E | szt. | 300 zł |
| 2 | T.6000-002 | Filtr płaski do NT 700E | szt. | 400 zł |
| 3 | T.6000-006 | Nakładka blokująca | szt. | 160 zł |
| 4 | T.6000-007 | Pokrowiec na rury ssące | szt. | 100 zł |
| 5 | T.6000-008 | Rura czarna zgięta | szt. | 180 zł |
| 6 | T.6000-010 | Wąż ssawny do NT 700E, 65/2E 4,0 m | szt. | 360 zł |
| 7 | T.6000-011 | Wąż ssawny do CTL-26E 3,5 m | szt. | 720 zł |
| 8 | T.6000-014 | Worek papierowy do CTL-26E, CT-22E, kmpl. 5 szt. | szt. | 320 zł |
| 9 | T.6000-015 | Worek płócienny do NT 700E | szt. | 380 zł |
| 10 | T.6000-016 | Worek płócienny do SR 201E | szt. | 650 zł |
| 11 | T.6000-018 | Worki papierowe do NT 700E, 65/2E, 611E, kmpl. 5 szt. | szt. | 280 zł |
| 12 | T.6000-019 | Worki papierowe do WD 4040E, kmpl. 4 szt. | szt. | 200 zł |

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 35

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

DODATKOWE AKCESORJA

| L.p. | Symbol | Nazwa produktu | Miara | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ODKURZACZ PAROWY MONDIAL VAP 7000

| L.p. | Symbol | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | MONDIAL VAP 7000 | Odkurzacz parowy Mondial Vap 7000 |
| 2 | T.7000.111 | Wąż parowo odsysający |
| 3 | T.7000.112 | Rura parowo odsysająca 0,5 m 2 szt. |
| 4 | T.7000.113 | Ssawka do szyb z blokadą |
| 5 | T.7000.114 | Lejek |
| 6 | T.7000.115 | Ściereczka bawełniana |
| 7 | T.7000.116 | Mała ssawka parowo odsysająca |
| 8 | T.7000.117 | Listwa do szyb ssawki l.p. 7 |
| 9 | T.7000.118 | Listwa szczotkowa ssawki l.p.7 |
| 10 | T.7000.119 | Uszczelka wymienna |
| 11 | T.7000.120 | Złączka 120 z dyszą parową |
| 12 | T.7000.121 | Mała kolorowa szczotka parowa |
| 13 | T.7000.122 | Przedłużka parowa |
| 14 | T.7000.123 | Ssawka mała |
| 15 | T.7000.124 | Ssawka wargowa uniwersalna |
| 16 | T.7000.125 | Listwa szczotkowa do ssawki l.p. 15 |
| 17 | T.7000.126 | Listwa gumowa do ssawki l.p. 15 |
| 18 | T.7000.127 | Listwa do dywanów do ssawki l.p. 15 |
| 19 | T.7000.128 | Ssawka natryskowa do podłóg |
| 20 | T.7000.129 | Ssawka natryskowa do tkanin |
| 21 | T.7000.130 | Anti-mousse; płyn przeciw spienianiu cieczy |
| 22 | T.7000.131 | Rura exel 1,2 m z wężykiem parowym |

TELSIDD Polsko – Belgijska Sp. z o.o.

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 12c/24

Tel./Fax. +48 32 2382217, Tel. +48 602 501 35

www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

DODATKOWE AKCESORJA

| L.p. | Symbol | Nazwa produktu | Miara | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |